## Programm
R-L-C Leitungselement
[16 empty] | 101 | 5 | 5
[11 empty] | Laststrom IE | Phasenwinkel phiE
[11 empty] | 3.4 | 47 |  |  |  | 80
[11 empty] | R | phiE in ° | cosphiE
[12 empty] | 47 | 0.682
[11 empty] | 0.5 | phiA in ° | cosphiA
[12 empty] | 18.1365 | 0.95032
Xb
[11 empty] | 0.5 | PE in Watt | QE in var
[12 empty] | 18.5504 | 19.8928
[11 empty] | Cb/2 | PA in Watt | QA in var
[12 empty] | 22.6476 | 7.4184
0.101
2019 Technische Universität Chemnitz, Fakultät für ET/IT, Professur Energie- und Hochspannungstechnik, Prof. Dr-Ing. W. Schufft. Alle Rechte vorbehalten
Professur Energie- und Hochspannungstechnik, Prof. Dr-Ing. W. Schufft.
phiE | phiE | cosphiE | sinphiE | UE | IE | phiA | phiA | cosphiA | sinphiA | UA | IA
47 | 0.8203 | 0.682 | 0.73135 | 8 | 3.4 | 0.31654 | 18.1365 | 0.95032 | 0.31128 | 10.0038 | 2.3823
137 |  | 3.4 | 34
I | x | 0 | 2.3188 | UE | x | 0 | 8 | UR | x | 8 | 9.1594 | UA | x | 0 | 9.9987 | ARCTANY/X | cos | ICA | x | 2.3188 | 2.2865
| y | 0 | -2.4866 |  | y | 0 | 0 |  | y | 0 | -0.8393 |  | y | 0 | 0.3201 | 0.032003 | 0.99949 |  | y | -1.6786 | -0.66873
Iw | x | 0 | 2.3188 | ICE | x | 2.3188 | 2.3188 | UX | x | 9.1594 | 9.9987 |  |  |  |  | xUA2 | sin | IA | x | 0 | 2.2865
| y | 0 | 0 |  | y | -2.4866 | -1.6786 |  | y | -0.8393 | 0.3201 |  |  |  |  | 99.974 | 0.031997 |  | y | 0 | -0.66873
Ib | x | 0 | 0 | IB | x | 0 | 2.3188 | deltaU | x | 8 | 9.9987 |  |  |  |  | yUA2
| y | 0 | -2.4866 |  | y | 0 | -1.6786 |  | y | 0 | 0.3201 |  |  |  |  | 0.10246
IUAI
10.0038
[12 empty] | delta | 0.032003 | 1.8336 | phiA | 0.31654 | cosphiA | 0.95032
[12 empty] | phiI | -0.28454 | -16.3029 |  | 18.1365
xIA2
5.2279
yIA2"
0.44721
Summe
5.6751
IIAI
2.3823
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Energie- und Hochspannungstechnik

## Anleitung
Leitungselement R-L-C
Das Programm zeigt den Spannungs- und Stromabfall eines Leiters eines Leitungselementes bei einstellbarem Laststrom (IE), Phasenwinkel (phiE),
Leitungswiderstand (R) sowie Betriebsinduktivität (Xb) und -kapazität (Cb).
75
2019 Technische Universität Chemnitz, Fakultät für ET/IT, Professur Energie- und Hochspannungstechnik, Prof. Dr-Ing. W. Schufft. Alle Rechte vorbehalten
Professur Energie- und Hochspannungstechnik, Prof. Dr-Ing. W. Schufft.
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Energie- und Hochspannungstechnik
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Energie- und Hochspannungstechnik