## Slide 1
8. Lernpaket
–
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 2
Kurzschlussstromberechnung
Definition von
Kurzschlussgrößen
Notes: 2

## Slide 3
Verwendung der symmetrischen Impedanzen bei der Kurzschlussstromberechnung
Berechnungsverfahren nach DIN VDE 0102
Die Betriebsmittel werden durch Impedanzen beschrieben
Bei Berechnungen unsymmetrischer Netzzustände werden Betriebsmittel mit den symmetrischen Impedanzen
  Mitimpedanz
  Gegenimpedanz
  Nullimpedanz
beschrieben
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 4
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 5
Messung der Mitimpedanz
Betriebs-mittel
Die Mitimpedanz kann auch durch die Betriebsimpedanz berechnet werden.
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 6
Messung der Gegenimpedanz
Betriebs-mittel
In “ruhenden“ Betriebsmittel (Leitungen, Transformatoren,...) gilt:
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 7
Messung der Nullimpedanz
Betriebs-mittel
Die Nullimpedanz kann durch individuelle Gleichungen oder durch Näherungen aus Tabellenbüchern bestimmt werden.
Kurzschlussstromberechnung

## Slide 8
Vielen Dank!
Jens Teuscher (Dr.-Ing.)
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Energie- und Hochspannungstechnik
09107 Chemnitz
E-Mail: jens.teuscher@etit.tu-chemnitz.de
Telefon: +49 (0) 371 531 - 37752